## チェックリスト【農用地】
施 設 別 点 検 ・ 機 能 診 断 チ ェ ッ ク リ ス ト
活動組織名：
（ 農用地編 ） | [8 empty] | ○
[8 empty] | （確認担当者： ） | －
区分 |  | 施設の有無 |  | 点検・機能診断のポイント | 確認日 | 確認結果 |  | 対応（補修等）の必要がある場所
|  | 有り | 無し |  |  | ない | ある
点検 | 遊休農地の発生防止 |  |  | 耕作が放棄された農地はありませんか。
| ※１鳥獣害防護柵 |  |  | 壊れた部分や下草で通電できない部分がありませんか。
| ※２防風ネット |  |  | 壊れた部分や下が草で覆われていませんか。
機能診断 | 畦畔 |  |  | 田んぼと田んぼを区分する畦が崩れていませんか。
| 法面 |  |  | 田んぼの法面が雨などで崩れていませんか。
※１ 鳥獣害防護柵 ： イノシシやシカなどの獣害を防止するために設置された柵（電気柵等）
※２ 防風ネット ： 強風から農作物や施設を守るために設置されたネット

## チェックリスト【用水路】
施 設 別 点 検 ・ 機 能 診 断 チ ェ ッ ク リ ス ト
活動組織名：
（ 用水路 開水路編 ） | [8 empty] | ○
[8 empty] | （確認担当者： ） | －
区分 |  | 施設の有無 |  | 点検・機能診断のポイント | 確認日 | 確認結果 |  | 対応（補修等）の必要がある場所
|  | 有り | 無し |  |  | ない | ある
| 水路（用水路）やコンクリート構造物 |  |  | 水路やコンクリート構造物の目地（継ぎ目）が開いていて、漏水していませんか。
水路やコンクリート構造物の表面がもろくなっていませんか。
水路やコンクリート構造物が沈下していませんか。
| 水路（用水路）や除塵機 |  |  | スクリーンのゴミの未処理や水路内に藻や水草が付着していませんか。
| ※１遮光施設 |  |  | 遮光施設に破損した部分はありませんか。
| 法面 |  |  | 法面が雨などにより崩れていませんか。
| ゲート類 |  |  | サビなどの原因により開閉がしにくくありませんか。
塗装がはがれていませんか。
| 施設全体 |  |  | 用水路の施設に破損したものはありませんか。
※１ 遮光施設 ： 水草やアオコなどの発生を防止するために光を遮断するための施設
『用水路の機能診断結果表』でＣ判定がない場合のチェックリストとしてお使いください。

## チェックリスト【排水路】
施 設 別 点 検 ・ 機 能 診 断 チ ェ ッ ク リ ス ト
活動組織名：
（ 排水路 開水路編 ） | [8 empty] | ○
[8 empty] | （確認担当者： ） | －
区分 |  | 施設の有無 |  | 点検・機能診断のポイント | 確認日 | 確認結果 |  | 対応（補修等）の必要がある場所
|  | 有り | 無し |  |  | ない | ある
点検 | 水路（排水路） |  |  | 排水路に土砂が堆積し、通水に障害が生じていませんか。
機能診断 |  |  |  | 水路の壁に”はらみ（ふくらみ）”がありませんか。
| 水路（排水路）やコンクリート構造物 |  |  | 水路やコンクリート構造物の目地（継ぎ目）が開いていて、漏水していませんか。
水路やコンクリート構造物の表面がもろくなっていませんか。
水路やコンクリート構造物が沈下していませんか。
水路などの裏面の土が無くなり、空洞になっていませんか。
| 水路（排水路）や除塵機 |  |  | 除塵機の藻・ゴミの未処理や水路内に藻や水草が付着していませんか。
| ※１遮光施設 |  |  | 遮光施設に破損した部分はありませんか。
| 法面 |  |  | 法面が雨などにより崩れていませんか。
| 施設全体 |  |  | 排水路の施設に破損したものはありませんか。
※１ 遮光施設 ： 水草やアオコなどの発生を防止するために光を遮断するための施設

## チェックリスト【パイプライン】
施 設 別 点 検 ・ 機 能 診 断 チ ェ ッ ク リ ス ト
活動組織名：
（ パイプライン編 ） | [8 empty] | ○
[8 empty] | （確認担当者： ） | －
区分 |  | 施設の有無 |  | 点検・機能診断のポイント | 確認日 | 確認結果 |  | 対応（補修等）の必要がある場所
|  | 有り | 無し |  |  | ない | ある
点検 | ポンプ吸水槽 |  |  | ポンプの吸水槽に泥が堆積し、吸水に障害が生じていませんか。
大規模な浚渫（土砂あげ）になりそうですか。
機能診断 | 給水栓ボックス |  |  | 給水栓ボックスの基礎部（底面）が洗われていませんか。
| ※１遮光施設 |  |  | 遮光施設に破損した部分はありませんか。
| 施設全体 |  |  | パイプラインの施設に破損したものはありませんか。
※１ 遮光施設 ： 水草やアオコなどの発生を防止するために光を遮断するための施設

## チェックリスト【農道】
施 設 別 点 検 ・ 機 能 診 断 チ ェ ッ ク リ ス ト
活動組織名：
（ 農道編 ） | [8 empty] | ○
[8 empty] | （確認担当者： ） | －
区分 |  | 施設の有無 |  | 点検・機能診断のポイント | 確認日 | 確認結果 |  | 対応（補修等）の必要がある場所
|  | 有り | 無し |  |  | ない | ある
点検 | 未舗装農道 |  |  | 未舗装道路の路面に凸凹がありませんか。
| 農道の側溝 |  | ○ | 側溝に泥が堆積していませんか。
機能診断 |  |  |  | 側溝の目地（継ぎ目）が開いていて、漏水していませんか。
側溝の沈下し河床が波打っていませんか。
側溝の裏面の土が無くなり、空洞になっていませんか。
| 農道 |  |  | 路肩・法面が雨などにより崩れていませんか。
舗装路面の凸凹や農道施設に破損部分はありませんか。

## チェックリスト【ため池】
施 設 別 点 検 ・ 機 能 診 断 チ ェ ッ ク リ ス ト
活動組織名：
（ ため池編 ） | [8 empty] | ○
[8 empty] | （確認担当者： ） | －
区分 |  | 施設の有無 |  | 点検・機能診断のポイント | 確認日 | 確認結果 |  | 対応（補修等）の必要がある場所
|  | 有り | 無し |  |  | ない | ある
点検 | ため池 |  |  | ため池に多くの土砂が堆積し、貯水量が少なくなるなど障害が生じていませんか。
大規模な浚渫（土砂あげ）になりそうですか。
機能診断 | ※１遮水シート |  |  | 遮水シートに破れなどの破損箇所はありませんか。
| コンクリート構造物 |  |  | コンクリート製の桝や水路などの目地（継ぎ目）が開いていて、漏水していませんか。
コンクリート製の桝や水路などの表面がもろくなっていませんか。
| 堤体 |  |  | 堤体の表面が雨などで崩れていませんか。
| ※２遮光施設 |  |  | 遮光施設に破損した部分はありませんか。
| 施設全体 |  |  | ため池の施設に破損したものはありませんか。
※１ 遮水シート ： 水漏れを防止するために設置されたシート
※２ 遮光施設 ： 水草やアオコなどの発生を防止するために光を遮断するための施設